## Sheet1
民众乐园项目生活水箱清洗、隔油池化粪池污水井清掏、管道疏通服务需求清单
序号 | 项目名称 | 描述 | 服务次数总计 (次/年 )
1 | B1层二次供水生活水箱 1号清洗 | 50m³水箱1个，每年4次 | 4
2 | B1层二次供水生活水箱 2号清洗 | 50m³水箱1个，每年4次 | 4
3 | B1层二次供水生活水箱 检测报告 | 50m³水箱2个，每月1份检测报告，检测内容8 项：色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、pH、 大肠菌群、细菌总数及余氯 | 12
4 | 隔油池 | 4m³隔油池3个，清掏频率每月4次 | 48
5 | 化粪池 | 70m³化粪池1个，清掏频率每月2次 | 24
6 | 集水井或窨井 | 28个(现场为准),每年4次 | 4
7 | 室外雨污废水管道 | 现场管线为准，每月清掏1次 | 12
8 | 室内雨污废水管道疏通 | 400m(现场管线为准),每季度维护1次，同时 提供24小时管道免费紧急疏通 | 4