## Sheet1
民众乐园项目生活水箱清洗、隔油池化粪池污水井清掏、管网疏通服务需求清单
项目名称 |  | 民众乐园项目生活水箱洁洗、隔油池化粪池污水井清掏、管网疏通服务
序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 （a） | 年服务次数（b） | 描述
1 | B1层二次供水生活水箱清洗 | 个 | 2 | 4 | 50立方水箱2个，每季清洗一次
2 | B1层二次供水生活水箱检测报告 | 份 | 1 | 12 | 50立方水箱2个,按《二次供水设施卫生规范GB17051-2025》，每月1份检测报告，检测内容10项:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌(当水样中检出总大肠菌群时)、 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨、高锰酸盐指数
3 | 隔油池清掏 | 个 | 3 | 12 | 4立方隔油池3个，每月清掏一次
4 | 化粪池清掏 | 个 | 1 | 4 | 75立方米化粪池1个，每季清掏一次
5 | 排污泵集水坑清掏 | 个 | 3 | 4 | 2个立方集水坑1个，3个立方集水坑1个，5个立方集水坑1个，每季清掏一次
6 | 排水沟窨井清掏 | 个 | 57 | 4 | 室内污水井30个、室内雨水井15个、室外污水井12个，每季清掏一次
7 | 雨、污、废地下排水沟预防性疏通 | 米 | 486 | 2 | 污水347m、雨水139m，每半年维护1次
备注：依据实际运营情况，甲方有权增减工程量，实际付费金额将以实际发生工程量或服务费用据实结算；